
ET系列高清触摸屏内窥镜

ET系列高清触摸屏内窥镜: 

最高采用1080P两百万像素摄像芯片，拍照尺寸1600X1200，真正全高清；在正常/微光功能；动态范围；及色彩还原性上有了突破性的加强；配合120度大广角蓝宝石玻璃镜头，真实还原各种工况。
[image: image10.jpg]



· 整机设计为便携一体化机身,
电控/手动360°超大弯角，
机身便携，握持，调光，抓拍，单手操作。

[image: image1.jpg]|4qu

PAVAOAVY,



    [image: image2.jpg]



· 支持1080P两百万像素真正全高清探头，支持图片在线分析功能，可建立专属文件夹；照片抬头；可选负片，缺陷高亮，编辑注释等功能,可直接屏幕手指输入编辑信息，直观；高效。一键打印检测报告。
[image: image3.jpg]


 [image: image4.jpg]


 [image: image5.jpg]aa &
= (
¢ 3 HB1214
b :
/_154846 HiS SElRg SRSl o e Fia
+24

m[
i
.




◎支持5英寸高清数字液晶触摸屏，所见即所得，手指触碰即可在线无极放大缩小。5级亮度调节，适应更复杂工况。
◎支持HDMI高清输出；无线WIFI，蓝牙分享。支持一键分享至手机功能，一人检测，多人在线共享。
[image: image6.jpg]


   [image: image7.jpg]- _

eed®

152440 1 REAENRA B s 7 =





◎专业订制化仪器箱，防震抗摔
[image: image8.jpg]


    [image: image9.jpg]



ET高清触摸屏系列参数： 
	主要技术指标    Main Specifications

	工作外径
	直视
	φ6.1mm;φ6.0mm;φ4.3mm;φ3.9mm(直侧视);φ3.0mm;φ2.8mm

	
	forward view
	

	
	
	

	摄像头
	像素数
	1080P 200万像素/45万像素

	
	pixel count
	2000000 pixels/450000 pixels

	Camera
	环境模式
	正常/微光/5级曝光

	
	lightness
	normal/dark/5 Level Exposure

	光学系统
	视场角
	90度/120度大广角/蓝宝石玻璃镜头

	
	FOV
	

	
	景深
	5 mm～∞

	Optic system
	DOF
	

	
	视向
	直视/直侧视

	
	view direction
	Forward/Forward-side view

	弯角
	360°全向电控/手动弯角

	Tip Articulation
	

	主软管
	涂塑/钨丝编网

	Insertion tube
	polyurethane / tungsten mesh

	工作长度
	1000mm~10000mm

	Working length
	

	手持机   Handset

	显示器
	5英寸高清高亮宽屏数字液晶触摸显示器

	Monitor
	5”touch panel LCD ,   high resolution, high brightness

	操控
	电动弯角、触屏控制调光及图像处理按键

	Controls
	motor-driven tip bending, touch for brightness adjusting, image processing

	        室外标准附件
	可拆卸式遮阳罩

	系统   System

	电源
	电池
	支持26500/18650双规格锂电池，工作时间≥4小时

	
	
	26500/18650lithium battery:working time ≥ 4 H

	Power supply
	DC (battery)
	充电时间：5小时

	
	
	charging time: 5 H

	照明
	类型
	大功率LED

	
	type
	High-power LED 

	存储卡
	SD卡，标配8G，最大支持32G

	Memory card
	TF card  8 G (provided) ,  Max 32G (option)

	视频输出
	HDMI 输出接口

	Video output
	HDMI Port

	无线传输
Wireless Transfer
	Wifi/BlueTooth （选配）
Wifi/蓝牙（选配）


�












